Сайт: http://antaltech.ru/ E-mail: help@antaltech.ru Городской тел.: +7 (499) 272 4569 Мобильный тел.: +7 (926) 399 07 71

Предлагаем Вашему вниманию недорогие надёжные импульсные источники питания и ИБП(источники бесперебойного питания). Так же Вы можете заказать у нас продукцию Сименс, АВВ, Шнайдер, Финдер, Феникс, Итон, КЭАЗ, ИЭК, ЭКФ и кабельную продукцию российских и зарубежных заводов.

Конкурентные преимущества предлагаемых источников питания:

- -Выходное напряжение выставляется потенциометром в диапазоне 12В-24В;

- -блоки питания работают при превышении нагрузки на 25%;

- -миниатюрный алюминиевый корпус позволяет крепить БП на DIN -рейку;

- -автоматическая защита от перегрузок и КЗ, индикация режимов работы;

- -гарантия 3 года.

| Название модели | Цена с НДС 18%, руб. | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uвых | Iвых. | Pвых. |
| 18W/12-24V/78AL | 650 | Регулируемое в диапазоне 12 В ÷ 24 В | 1,5А ÷ 0,75А | 18 Вт |
| 36W/12-24V/95AL | 1050 |  | 3А ÷ 1,5А | 36 Вт |
| 50W/12-24V/120AL | 1200 |  | 4,16А ÷ 2,08А | 50 Вт |
| 75W/12-24V/140AL | 1650 |  | 6,3А ÷ 3,12А | 75 Вт |
| DIN-holder | 110 | Поставляется в комплекте с БП |  |  |
| 120W/12V | 2250 | 12 В | 10А | 120 Вт |
| 150W/24VНовинка | 2250 | 24 В | 6,25А | 150 Вт |
| 240W/12V | 3250 | 12 В | 20А | 240 Вт |
| 12W/12-24V/DIN | 565 | 12 В ÷ 24 В регулируемое | 1А ÷ 0,5А | 12Вт |
| 36W/12-24V/DIN | 1050 | 12 В ÷ 24 В регулируемое | 3А ÷ 1,5А | 36Вт |
| ИБПUPS 30W Simple | 1450 | 13,8В | Iвых 1,5А, Iзар. 0,2А | 30 Вт |
| ИБПUPS45W Simple | 1600 | 13,8 В | Iвых 2,5А, Iзар. 0,35А | 45 Вт |
| ИБПUPS75W Simple | 2060 | 13,8 В | Iвых 5А, Iзар. 0,9А | 75 Вт |
| ИБПUPS45W BOX | 2450 | 13,8 В | Iвых 3А, Iзар. 0,7А | 45 Вт |
| ИБПUPS 75W BOX | 3100 | 13,8 В | Iвых 5А, Iзар. 0,9А | 75 Вт |